雨污分流工程长效管理协议

出租单位：

承租单位（个人）：

物业地址、管辖范围：

- 目的

根据《中华人民共和国水污染防治法》，按照《广州市人民政府关于开展排水单元达标建设工作的通告》（穗府规〔2020〕4号） 为进一步规范雨水、污水的排水管理，防止废水、固废造成环境污染，全体公民共同保护环境，结合本公司实际情况，制订本协议。

- 适用范围

适用于本公司已出租且完成雨水、污水分流工程的物业。

- 承租单位职责

工程部:

- 负责雨污管网规划、设计过程的合理化建议提交，以及工程建设过程的协助。

- 负责雨水、污水排放情况的日常监督、检查。

- 负责公司内雨污分流系统的管理、巡查及应急维护维修。

- 负责公司内雨水、污水的阶段性监测记录。

运维部:

- 负责公司内雨污管网的维护保养。

- 发现公司内雨污管网存在堵塞或故障时，应及时启动维修方案。

- 发现排水达标单元区内与区外管网接驳出现问题时，及时向相关部门反映并协助解决问题。

- 工作任务

- 任何部门均不得向雨污管网排放其他非生活类废水,工业废水必须由广州市专业废水回收单位进行回收。

- 由工程部安排专人负责巡查，确保全部生活污水顺利分流至市政管网，雨水分流至市政管网或排放至最近的河涌。

- 运维部制定具体程序，定期对污水、雨水管网进行检查清理,确保管道畅通。

雨污分流工程运行管理制度

为了保障公司内雨污水管网系统安全有效运行，进一步做好雨污水管网清疏、巡查等工作秩序，落实“四人”职责，特制定本管理制度。

- 成立管网正常运行管理维护机构∶

1.管网责任人∶

职责∶全权行使管网权属单位授予的管网管理维护，确保管网正常运行。

2.管网管理人∶

职责∶及时解决管网运行过程中的问题，确保管网正常运行。

3.管网养护人∶

职责∶及时发现管网存在问题并组织人员进行管网故障排除。

4.管网监管人∶

职责∶监管管网正常运行，发现管网问题及时向管网责任人和公司管网主管人反应情况，跟踪落实故障排除情况。

- 管网正常运行日常管理要求∶

1、对公司内的雨污水收集口和检查井进行划分，对每个雨污水收集口和检查井进行编号，并实施专人负责管理制度，划分内容作为永久性资料留档。对每个雨水收集口和污水收集口设置标识和挂防坠安全网。

2、熟悉掌握公司范围内排水管网及其附属设施的分布走向、管径等基本系统特征和使用情况。

3、日常的巡查、清疏计划按照公司的有关规定科学安排，并做好台帐记录留档。

4、应每月对公司内排水管网进行巡查，对雨污水检查井进行开盖检查一次，保证管道完好无破损井内防坠网完好无缺损，若有损坏及时修复，并做好工作记录。

5、应定期清理所承租物业内污水预处理设施如化粪池、隔筛等，原则上化粪池三个月抽粪一次，若池内排放量少，可以放宽至每年一次。

6、日常巡查、清疏过程中，发现排水管道及其附属设施内有非正常的淤积或堵塞，应尽量自行疏通;如本部门无法独立完成时，记录备案确切位置由管理负责人及时向主管领导提出书面报告，协调处理。

7、日常巡查、清疏过程中，发现排水井盖（座）或雨水篦子有丢失或损坏的情况应及时补齐，最长不超过六个小时，并记录备案确切位置。

8、巡查路面和绿化带的排水管网和附属设施时，发现排水设施损坏，应及时修复，并以书面形式记录确切位置备案。

9、巡查、清疏工作人员必须认真填写《检查表》，并签名存档。若发生维修、清疏工作，认真准确填写《维修清疏记录表》。

10、严格执行行业规范的排水沟渠下井作业相关安全操作规程，确保机械设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效，并使之保持运行良好。

雨污分流工程运维管理架构图

总责任人：

运维责任人：

工程部责任人：

具体责任人：

职责：

具体责任人：

职责：

雨污分流工程

工作人员花名册（样板）

| 姓名 | 职务 | 入职日期 | 性别 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

雨污分流工程管理岗位绩效考评

1.0目    的

通过对各专职（或兼职）岗位工作成果的考核评定和工作绩效评比活动，确保管理工作的质量达标。

2.0适用范围

岗位工作成果评估和员工考评考核过程。

3.0职    责

3.1承租单位（个人）负责综合考评工作活动组合开展，以及日常监督及抽检工作。

3.2承租单位（个人）负责对工作岗位的日常考评及月度汇评和培训工作。

3.3承租单位（个人）负责部门日常例会组织及专职（或兼职）岗位的日常考评及人员培训。

4.0质量考评计划

4.1岗位工作绩效考核内容：岗位操作流程；岗位运行质量；岗位工作分配公平度评估。

4.2员工绩效考评内容：安全意识，工作效率；责任意识；团队合作意识等。

4.3管理干部考评内容：岗位工作安排；员工业务技能培训；“传帮带”工作落实；对员工日常考评和员工信任度调查。

（考核成绩与对应达标等级设定）：

| 考评成绩 | 90及以上 | 89～75分 | 74～61分 | 60分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| 达标等级 | ☆高级达标 | ◇中级达标 | ▽初级达标 | ○不达标 |
| 绩效等级 | A | B | C | D |

雨污分流工程运行维护资金保障措施

雨污分流工程建设资金出租单位筹措完成，承租单位负责设备设施的运行维护。

      - 重大合规整改项目资金：由承租单位（个人）自筹。

      - 长期管理维护资金来源：由承租单位（个人）自筹。

      - 短期日常维护资金来源：由承租单位（个人）自筹。

      - 翻修改造项目资金：由承租单位（个人）自筹。

（本页无正文）

出租单位（公章）：

经办人（签名、电话）；

日期：

承租单位（公章/无公章—手印）：

经办人（签名、电话）；

日期：